CHECKLIST CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Áp dụng tham khảo cho nhà ở và công trình dân dụng quy mô nhỏ  •  Theo dõi từ chuẩn bị đến nghiệm thu – bàn giao

| CÔNG TRÌNH | ........................................................................ | ĐỊA ĐIỂM | ........................................................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| CHỦ ĐẦU TƯ | ........................................................................ | NGÀY CẬP NHẬT | ........ / ........ / ........ |

CÁCH SỬ DỤNG

Đánh dấu □ khi đã hoàn thành; ghi “Đang làm”, “Chưa làm” hoặc “N/A” tại cột ghi chú. Mỗi công việc chỉ được xem là hoàn thành sau khi kiểm tra đầu ra nêu trong mô tả. Các mục có tính chất chuyên môn/pháp lý cần đối chiếu thiết kế, hợp đồng và quy định áp dụng cho công trình cụ thể.

| TỔNG HẠNG MỤC: 104 | ĐÃ HOÀN THÀNH: .......... | TỶ LỆ HOÀN THÀNH: .......... % |
| --- | --- | --- |

# 01  CHUẨN BỊ DỰ ÁN & HỒ SƠ   |   10 đầu việc    |    Hoàn thành: ____ / 10

| MÃ | CÔNG VIỆC / TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH | ĐÃ XONG | PHỤ TRÁCH | NGÀY / GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01 | Xác định loại công trình, quy mô, phạm vi và mục tiêu sử dụng Đầu ra: Thống nhất phạm vi công việc và các yêu cầu của chủ đầu tư | □ |  |  |
| 01.02 | Kiểm tra hiện trạng khu đất, ranh giới và lối tiếp cận Đầu ra: Có ảnh hiện trạng, số đo và mốc ranh giới | □ |  |  |
| 01.03 | Kiểm tra quyền sử dụng đất và các hồ sơ liên quan Đầu ra: Lưu bản sao hồ sơ làm căn cứ triển khai | □ |  |  |
| 01.04 | Xác định yêu cầu về giấy phép xây dựng (nếu thuộc diện áp dụng) Đầu ra: Có giấy phép hợp lệ hoặc căn cứ miễn phù hợp | □ |  |  |
| 01.05 | Rà soát chỉ giới, cao độ, mật độ và các hạn chế quy hoạch Đầu ra: Thiết kế phù hợp hồ sơ được chấp thuận | □ |  |  |
| 01.06 | Khảo sát điều kiện địa chất, nền móng (khi cần) Đầu ra: Có dữ liệu đầu vào phục vụ thiết kế móng | □ |  |  |
| 01.07 | Chốt công năng, diện tích, mặt bằng các tầng Đầu ra: Chủ đầu tư phê duyệt phương án mặt bằng | □ |  |  |
| 01.08 | Thống nhất ngân sách dự kiến và nguồn vốn theo giai đoạn Đầu ra: Có hạn mức chi phí và khoản dự phòng | □ |  |  |
| 01.09 | Lập lịch tổng thể và các mốc cần nghiệm thu Đầu ra: Có tiến độ và trách nhiệm theo từng giai đoạn | □ |  |  |
| 01.10 | Lập danh mục các bên tham gia, đầu mối liên hệ Đầu ra: Có danh bạ nhà thầu, giám sát, thiết kế, vật tư | □ |  |  |

# 02  THIẾT KẾ, DỰ TOÁN & HỢP ĐỒNG   |   9 đầu việc    |    Hoàn thành: ____ / 9

| MÃ | CÔNG VIỆC / TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH | ĐÃ XONG | PHỤ TRÁCH | NGÀY / GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01 | Rà soát hồ sơ kiến trúc, kết cấu và các bộ môn kỹ thuật Đầu ra: Không còn xung đột lớn giữa các bản vẽ | □ |  |  |
| 02.02 | Kiểm tra bản vẽ móng, dầm, sàn, cột, cầu thang Đầu ra: Được đơn vị có trách nhiệm xác nhận | □ |  |  |
| 02.03 | Kiểm tra bố trí cấp thoát nước, điện, chiếu sáng Đầu ra: Có tuyến kỹ thuật và vị trí thiết bị rõ ràng | □ |  |  |
| 02.04 | Thống nhất giải pháp chống thấm, cách nhiệt, mái Đầu ra: Chốt vị trí và cấu tạo xử lý | □ |  |  |
| 02.05 | Chốt vật tư chính và mẫu hoàn thiện Đầu ra: Có bảng thương hiệu, chủng loại, quy cách được duyệt | □ |  |  |
| 02.06 | Lập bảng khối lượng, đơn giá, dự toán chi tiết Đầu ra: Có đơn giá, khối lượng, hạng mục dự phòng | □ |  |  |
| 02.07 | So sánh báo giá, năng lực và phạm vi nhà thầu Đầu ra: Làm rõ phần bao gồm/không bao gồm | □ |  |  |
| 02.08 | Ký hợp đồng và phụ lục thanh toán, tiến độ, bảo hành Đầu ra: Quy định rõ mốc thanh toán và nghiệm thu | □ |  |  |
| 02.09 | Ban hành bản vẽ/phiên bản chính thức để thi công Đầu ra: Có danh sách bản vẽ được phép sử dụng | □ |  |  |

# 03  TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG & AN TOÀN BAN ĐẦU   |   8 đầu việc    |    Hoàn thành: ____ / 8

| MÃ | CÔNG VIỆC / TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH | ĐÃ XONG | PHỤ TRÁCH | NGÀY / GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.01 | Lập biên bản bàn giao mặt bằng, mốc tim, mốc cao độ Đầu ra: Có chữ ký bên giao và bên nhận | □ |  |  |
| 03.02 | Lắp đặt rào chắn, biển báo, thông tin công trình Đầu ra: Ngăn cách an toàn khu vực thi công | □ |  |  |
| 03.03 | Bố trí điện, nước tạm và kiểm tra an toàn điện Đầu ra: Thiết bị có bảo vệ; dây dẫn sắp xếp an toàn | □ |  |  |
| 03.04 | Bố trí kho vật liệu và vị trí tập kết phế thải Đầu ra: Tránh ẩm, thất thoát và cản trở lối đi | □ |  |  |
| 03.05 | Kiểm tra phương án an toàn lao động và PCCC tại công trường Đầu ra: Có nội quy, bình chữa cháy phù hợp và phổ biến cho tổ đội | □ |  |  |
| 03.06 | Trang bị bảo hộ cho nhân sự thi công Đầu ra: Có mũ, giày, dây an toàn... theo nguy cơ công việc | □ |  |  |
| 03.07 | Thống nhất giờ thi công, vận chuyển và ứng xử với khu dân cư Đầu ra: Có đầu mối xử lý phản ánh | □ |  |  |
| 03.08 | Kiểm tra thiết bị thi công, giàn giáo, máy móc trước sử dụng Đầu ra: Bảo đảm tình trạng an toàn, kiểm định nếu áp dụng | □ |  |  |

# 04  ĐỊNH VỊ, ĐÀO ĐẤT & PHẦN MÓNG   |   11 đầu việc    |    Hoàn thành: ____ / 11

| MÃ | CÔNG VIỆC / TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH | ĐÃ XONG | PHỤ TRÁCH | NGÀY / GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.01 | Định vị tim trục, kích thước và cao độ theo thiết kế Đầu ra: Đã đo kiểm, có mốc bảo vệ | □ |  |  |
| 04.02 | Khảo sát và bảo vệ công trình/hạ tầng lân cận Đầu ra: Có biện pháp hạn chế ảnh hưởng khi đào | □ |  |  |
| 04.03 | Kiểm tra biện pháp chống sạt lở, thoát nước hố móng Đầu ra: Hố đào ổn định, không ngập nước | □ |  |  |
| 04.04 | Đào đất đúng kích thước, cao độ và phạm vi Đầu ra: Đo xác nhận trước bước tiếp theo | □ |  |  |
| 04.05 | Kiểm tra xử lý nền, lớp lót hoặc gia cố (nếu có) Đầu ra: Đúng hồ sơ kỹ thuật được duyệt | □ |  |  |
| 04.06 | Kiểm tra cốt thép móng, lớp bảo vệ, nối thép Đầu ra: Có kiểm tra trước đổ bê tông | □ |  |  |
| 04.07 | Kiểm tra cốp pha móng và các vị trí chờ kỹ thuật Đầu ra: Đúng kích thước, đủ độ kín và ổn định | □ |  |  |
| 04.08 | Nghiệm thu công việc bị che khuất trước khi đổ bê tông Đầu ra: Có biên bản/ảnh lưu theo yêu cầu | □ |  |  |
| 04.09 | Kiểm soát vật liệu, công tác đổ và bảo dưỡng bê tông móng Đầu ra: Ghi ngày đổ, lấy mẫu/thí nghiệm nếu yêu cầu | □ |  |  |
| 04.10 | Kiểm tra chống thấm và bảo vệ phần ngầm (nếu có) Đầu ra: Lớp chống thấm liên tục, không bị hư hại | □ |  |  |
| 04.11 | Lấp đất, đầm chặt và thoát nước quanh móng Đầu ra: Đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật | □ |  |  |

# 05  KẾT CẤU PHẦN THÂN & XÂY THÔ   |   11 đầu việc    |    Hoàn thành: ____ / 11

| MÃ | CÔNG VIỆC / TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH | ĐÃ XONG | PHỤ TRÁCH | NGÀY / GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.01 | Kiểm tra tim trục, cao độ và kích thước cột/vách Đầu ra: Phù hợp bản vẽ thi công | □ |  |  |
| 05.02 | Kiểm tra cốt thép cột, dầm, sàn, cầu thang Đầu ra: Đúng vị trí, số lượng, khoảng cách và neo nối | □ |  |  |
| 05.03 | Kiểm tra cốp pha, chống đỡ và giàn giáo Đầu ra: Đủ ổn định, có biện pháp an toàn | □ |  |  |
| 05.04 | Kiểm tra ống, hộp chờ xuyên dầm/sàn trước khi đổ Đầu ra: Không tự ý đục phá cấu kiện sau đổ | □ |  |  |
| 05.05 | Nghiệm thu cốt thép, cốp pha và vị trí chờ trước đổ Đầu ra: Có xác nhận cho phép chuyển bước | □ |  |  |
| 05.06 | Kiểm tra quá trình đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông Đầu ra: Có nhật ký và hồ sơ thử nghiệm nếu cần | □ |  |  |
| 05.07 | Kiểm tra tháo cốp pha/chống theo điều kiện kỹ thuật Đầu ra: Chỉ tháo khi đáp ứng yêu cầu | □ |  |  |
| 05.08 | Xây tường đúng tim, chiều dày, vị trí cửa và ô chờ Đầu ra: Đúng mặt bằng kiến trúc | □ |  |  |
| 05.09 | Kiểm tra liên kết tường - cột, lanh tô và giằng tường Đầu ra: Đúng chi tiết cấu tạo được duyệt | □ |  |  |
| 05.10 | Kiểm tra độ thẳng, phẳng và kích thước thông thủy Đầu ra: Đo kiểm và xử lý sai lệch | □ |  |  |
| 05.11 | Vệ sinh, thu dọn phế thải sau mỗi tầng/giai đoạn Đầu ra: Không cản trở thi công tiếp | □ |  |  |

# 06  HỆ THỐNG ĐIỆN, NƯỚC & KỸ THUẬT   |   13 đầu việc    |    Hoàn thành: ____ / 13

| MÃ | CÔNG VIỆC / TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH | ĐÃ XONG | PHỤ TRÁCH | NGÀY / GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01 | Chốt vị trí ổ cắm, công tắc, đèn, điều hòa và thiết bị Đầu ra: Phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế | □ |  |  |
| 06.02 | Kiểm tra ống luồn điện âm tường/âm sàn Đầu ra: Đúng tuyến, không đè chéo gây xung đột | □ |  |  |
| 06.03 | Kiểm tra tủ điện, tiếp địa, bảo vệ mạch điện Đầu ra: Có sơ đồ mạch và nhãn nhận diện | □ |  |  |
| 06.04 | Kiểm tra ống cấp nước, vật tư nối và đường ống chờ Đầu ra: Đúng đường kính, vị trí, chất lượng lắp đặt | □ |  |  |
| 06.05 | Thử kín/thử áp lực đường ống cấp nước theo yêu cầu Đầu ra: Lưu kết quả thử trước khi che kín | □ |  |  |
| 06.06 | Kiểm tra đường ống thoát nước, độ dốc, thông hơi Đầu ra: Không rò rỉ, không đọng hoặc trào ngược | □ |  |  |
| 06.07 | Thử thoát nước và kiểm tra bẫy mùi Đầu ra: Nước thoát tốt, không rò rỉ tại mối nối | □ |  |  |
| 06.08 | Kiểm tra các tuyến chờ mạng, camera, internet, chuông cửa Đầu ra: Đủ vị trí theo phương án đã chốt | □ |  |  |
| 06.09 | Lắp đặt ống chờ và thoát nước ngưng điều hòa Đầu ra: Không chảy ngược hay thấm tường | □ |  |  |
| 06.10 | Kiểm tra thông gió, hút mùi và lối tiếp cận bảo trì Đầu ra: Đảm bảo thông thoáng, dễ bảo dưỡng | □ |  |  |
| 06.11 | Kiểm tra hệ thống chống sét/PCCC nếu thuộc phạm vi công trình Đầu ra: Thi công theo thiết kế và yêu cầu áp dụng | □ |  |  |
| 06.12 | Lập ảnh và sơ đồ vị trí đường ống, dây điện âm Đầu ra: Lưu trước khi trát/đóng trần | □ |  |  |
| 06.13 | Nghiệm thu phần điện, nước âm trước khi che kín Đầu ra: Có xác nhận, biên bản nếu yêu cầu | □ |  |  |

# 07  CHỐNG THẤM, TÔ TRÁT & NỀN SÀN   |   9 đầu việc    |    Hoàn thành: ____ / 9

| MÃ | CÔNG VIỆC / TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH | ĐÃ XONG | PHỤ TRÁCH | NGÀY / GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | Kiểm tra bề mặt, xử lý mạch ngừng và các vị trí tiếp giáp Đầu ra: Nền được chuẩn bị đúng giải pháp vật liệu | □ |  |  |
| 07.02 | Chống thấm nhà vệ sinh, ban công, mái, sê nô và vị trí đặc biệt Đầu ra: Thi công đủ lớp, đúng phạm vi | □ |  |  |
| 07.03 | Ngâm thử nước hoặc thử kín tại vị trí áp dụng Đầu ra: Có kết quả đạt trước khi lát/hoàn thiện | □ |  |  |
| 07.04 | Kiểm tra độ dốc sàn khu ướt và thoát nước mái Đầu ra: Nước về phễu thu, không ứ đọng | □ |  |  |
| 07.05 | Tô/trát tường, trần đúng chiều dày và độ phẳng Đầu ra: Không bong, rỗ, nứt bất thường | □ |  |  |
| 07.06 | Kiểm tra góc vuông, cạnh cửa, bề mặt trước sơn Đầu ra: Đạt độ phẳng để hoàn thiện | □ |  |  |
| 07.07 | Cán nền đúng cao độ và khoảng chênh giữa các phòng Đầu ra: Phù hợp cao độ cửa, thiết bị | □ |  |  |
| 07.08 | Kiểm tra lớp chống nứt/giải pháp khe co giãn nếu thiết kế có Đầu ra: Đúng vị trí và phương án kỹ thuật | □ |  |  |
| 07.09 | Nghiệm thu trước các bước ốp lát, bả sơn Đầu ra: Có ảnh và xác nhận chất lượng | □ |  |  |

# 08  HOÀN THIỆN KIẾN TRÚC & THIẾT BỊ   |   13 đầu việc    |    Hoàn thành: ____ / 13

| MÃ | CÔNG VIỆC / TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH | ĐÃ XONG | PHỤ TRÁCH | NGÀY / GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01 | Duyệt mẫu gạch, đá, sàn gỗ, sơn và màu sắc thực tế Đầu ra: Có mẫu chuẩn làm đối chiếu | □ |  |  |
| 08.02 | Ốp lát gạch/đá đúng mẫu, hướng vân, mạch và độ phẳng Đầu ra: Không bộp, nứt, sứt cạnh | □ |  |  |
| 08.03 | Lắp cửa đi, cửa sổ, phụ kiện và kiểm tra chiều mở Đầu ra: Đóng mở thuận, kín khít, đúng kích thước | □ |  |  |
| 08.04 | Lắp kính, lan can, tay vịn và kiểm tra độ chắc chắn Đầu ra: Đảm bảo yêu cầu an toàn sử dụng | □ |  |  |
| 08.05 | Thi công trần, vách, phào, hộp kỹ thuật Đầu ra: Thẳng phẳng, có cửa thăm bảo trì nếu cần | □ |  |  |
| 08.06 | Bả/sơn đúng hệ vật liệu và lớp phủ Đầu ra: Màu đồng đều, bề mặt sạch và không loang | □ |  |  |
| 08.07 | Lắp thiết bị vệ sinh, vòi, phễu, phụ kiện Đầu ra: Hoạt động ổn định, không rò nước | □ |  |  |
| 08.08 | Lắp công tắc, ổ cắm, đèn và tủ điện hoàn thiện Đầu ra: Vị trí chuẩn, có kiểm tra vận hành | □ |  |  |
| 08.09 | Lắp đặt tủ bếp, tủ âm tường và đồ nội thất cố định Đầu ra: Đúng kích thước, vật liệu và cơ cấu | □ |  |  |
| 08.10 | Lắp điều hòa, quạt, bình nóng lạnh, thiết bị công nghệ Đầu ra: Đủ phụ kiện và kiểm tra hoạt động | □ |  |  |
| 08.11 | Hoàn thiện mặt ngoài, mái, sân, thoát nước và cảnh quan Đầu ra: Đúng thiết kế, không đọng nước | □ |  |  |
| 08.12 | Bảo vệ bề mặt đã hoàn thiện trong thi công tiếp Đầu ra: Hạn chế trầy xước, bẩn và hỏng hóc | □ |  |  |
| 08.13 | Kiểm tra vệ sinh, chi tiết thẩm mỹ và sửa lỗi hoàn thiện Đầu ra: Danh sách lỗi đã được đóng | □ |  |  |

# 09  KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ & CHI PHÍ (XUYÊN SUỐT)   |   9 đầu việc    |    Hoàn thành: ____ / 9

| MÃ | CÔNG VIỆC / TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH | ĐÃ XONG | PHỤ TRÁCH | NGÀY / GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.01 | Cập nhật nhật ký công trình, nhân lực, thời tiết và đầu việc Đầu ra: Ghi theo ngày/công tác quan trọng | □ |  |  |
| 09.02 | Đối chiếu vật tư giao nhận với mẫu, quy cách và số lượng Đầu ra: Có phiếu giao/biên bản kiểm tra | □ |  |  |
| 09.03 | Lưu kết quả kiểm tra, thí nghiệm, chứng nhận vật liệu khi yêu cầu Đầu ra: Hồ sơ truy xuất được theo hạng mục | □ |  |  |
| 09.04 | Kiểm tra tiến độ thực tế so với tiến độ được duyệt Đầu ra: Ghi rõ chậm tiến độ và kế hoạch khắc phục | □ |  |  |
| 09.05 | Theo dõi phát sinh/thay đổi thiết kế trước khi thực hiện Đầu ra: Có phê duyệt về phạm vi, chi phí, thời gian | □ |  |  |
| 09.06 | Kiểm soát khối lượng nghiệm thu và công nợ theo hợp đồng Đầu ra: Thanh toán căn cứ khối lượng và điều kiện hợp đồng | □ |  |  |
| 09.07 | Kiểm tra an toàn lao động, làm việc trên cao và điện tạm Đầu ra: Xử lý ngay các nguy cơ không an toàn | □ |  |  |
| 09.08 | Kiểm tra vệ sinh, tiếng ồn, phế thải và ảnh hưởng lân cận Đầu ra: Có biện pháp khắc phục khi phát sinh | □ |  |  |
| 09.09 | Họp giao ban, chốt các tồn tại và người phụ trách Đầu ra: Có biên bản hoặc danh sách hành động | □ |  |  |

# 10  CHẠY THỬ, NGHIỆM THU & BÀN GIAO   |   11 đầu việc    |    Hoàn thành: ____ / 11

| MÃ | CÔNG VIỆC / TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH | ĐÃ XONG | PHỤ TRÁCH | NGÀY / GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | Kiểm tra điện, nước, thoát nước và tất cả thiết bị ở chế độ sử dụng Đầu ra: Lập danh mục thử vận hành | □ |  |  |
| 10.02 | Kiểm tra đóng mở cửa, khóa, lan can, cầu thang Đầu ra: Không vướng kẹt, lỗi an toàn | □ |  |  |
| 10.03 | Kiểm tra thấm dột sau mưa/thử nước ở vị trí cần thiết Đầu ra: Khắc phục mọi vị trí không đạt | □ |  |  |
| 10.04 | Kiểm tra sơn, gạch, trần, sàn, mạch silicon và chi tiết hoàn thiện Đầu ra: Hoàn tất danh sách lỗi cần sửa | □ |  |  |
| 10.05 | Đối chiếu kích thước và hạng mục thực tế với hợp đồng/bản vẽ Đầu ra: Xác nhận thay đổi hợp lệ | □ |  |  |
| 10.06 | Tập hợp hồ sơ nghiệm thu từng giai đoạn và hồ sơ hoàn thành Đầu ra: Đầy đủ tài liệu theo yêu cầu áp dụng | □ |  |  |
| 10.07 | Nhận bản vẽ hoàn công và sơ đồ tuyến kỹ thuật nếu cần Đầu ra: Thể hiện hiện trạng đã thi công | □ |  |  |
| 10.08 | Nhận hồ sơ, hướng dẫn sử dụng và bảo hành thiết bị Đầu ra: Có tài liệu/phiếu bảo hành | □ |  |  |
| 10.09 | Lập biên bản bàn giao, danh mục chìa khóa, tài sản và đồng hồ Đầu ra: Có chữ ký các bên | □ |  |  |
| 10.10 | Đối soát quyết toán, chi phí phát sinh và công nợ còn lại Đầu ra: Có bảng xác nhận chốt số liệu | □ |  |  |
| 10.11 | Thống nhất trách nhiệm và thời hạn xử lý lỗi bảo hành Đầu ra: Có đầu mối liên hệ và thời điểm kiểm tra | □ |  |  |

# BẢNG THEO DÕI TỒN TẠI / CÔNG VIỆC PHÁT SINH

Sử dụng khi kiểm tra hiện trường phát hiện lỗi, thay đổi thiết kế hoặc công việc chưa đạt tiêu chí.

| STT | NGÀY PHÁT HIỆN | NỘI DUNG TỒN TẠI / PHÁT SINH | NGƯỜI XỬ LÝ | HẠN / PHƯƠNG ÁN | KẾT QUẢ / ĐÓNG LỖI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

XÁC NHẬN THEO DÕI

| CHỦ ĐẦU TƯ / ĐẠI DIỆN | PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |